Опросный лист

для расчета солнечной фотоэлектрической системы

| Заказчик ФИО, e-mail, № телефона | Иванов Иван Иванович |
| --- | --- |
| Местоположение | Г. Краснодар |
| Параметры потребителей электроэнергии |
| Наименование | Мощность, Вт (или модель оборудования) | Количество | Число часов работы в сутки |
| Лампа светодиодная | 5 | 10 | 4 |
| Лампа люминесцентная | 15 | 2 | 4 |
| Насос погружной «Малыш» | 250 | 1 | 0,5 |
| Телевизор | ЖК диагональ 25” | 1 | 5 |
| …. |  |  |  |
| ….. |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| ….. |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| Наличие централизованного электроснабжения (да/нет) |  |
| Частота и продолжительность отключений электроэнергии. |  |
| Проживание (Весна-осень/круглогодично/выходные и праздники) |  |
| Среднее электропотребление в месяц (кВт*ч) при наличии централизованного электроснабжения |  |

Рекомендации к заполнению таблицы опросного листа:

- Правильно указывайте количество единиц электропотребляющего оборудования, его мощность и число часов использования в течение суток. Это позволит произвести расчет наиболее точно.

- Старайтесь по возможности не включать в перечень такие электроприборы, как электронагреватели, электроплиты, электрочайники, утюги, тостеры, лампы накаливания и т.п., если есть возможность обойтись без них, т.к пользование данными приборами влечет многократное увеличение количества солнечных панелей и аккумуляторов, увеличение мощности преобразователей в 220В, что, в свою очередь, ведет к пропорциональному увеличению стоимости системы. Использование солнечной энергии может быть эффективным лишь в случае экономного ее расходования, для чего рекомендуется выбирать оптимальные способы ее расходования. Например, заменить лампы освещения на светодиодные или, в крайнем случае, люминесцентные (энергосберегающие). Приготовление пищи лучше осуществлять на газе (в баллонах, в случае отсутствия магистрального газопровода). Подогрев воды, например, для душа, лучше всего осуществлять с помощью солнечного коллектора (см. раздел нашего сайта «Солнечная теплоэнергетика»). Существуют также модели холодильников, работающих и от электроэнергии и на газе из баллона. При отсутствии централизованного электроснабжения, покупка такого холодильника обойдется, в конечном счете, дешевле, чем покупка дополнительных компонентов солнечной системы для обеспечения его работы. (см. раздел нашего сайта «Готовые решения»).